**Адрес предприятия-изготовителя:**

107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 24, стр. 3, ком. 219.2

**ООО «АЛЛ ИМПЕКС РУС»**

**Датчик избыточного давления RDZ-S**

**RDZ-S-10.0-G-0/1-BAR-050-M20-RMD**

**ПАСПОРТ**

РВМН-26.51.52-406233-001-22 ПС

|  |  |
| --- | --- |
| Диапазон давления | 0…1 бар |
| Тип давления | избыточное |
| Основная погрешность (+25 С) | +- 0,5 % полной шкалы |
| Рабочая температура | +- 60 … + 120 оС |
| Выходной сигнал | 4…20 мА |
| Рабочее напряжение | 10…30 В |
| Сопротивление нагрузки | (Vs B – 12,5 ) / 20 мА |
| Подключение | штуцер М20х1,5 |
| Электрическое соединение | разъем 2РМДТ18Б4Ш5В1В,  1+, 2-, 3 V вых. |
| Ответная часть | розетка 2РМДТ18КПН4Г5В1В |
| Момент монтажа ответной части | 5-8 Нм |
| Конструктивное исполнение | IP54 |
| Средний срок службы | 16 лет |
| Средний технический ресурс | 120 000 часов |
| Гарантийный срок эксплуатации | 2,5 года |
| Гарантийный срок хранения | 18 месяцев |

Заводской номер: SN NUMBERUP

Дата изготовления: DATE г.

Признан годным к эксплуатации

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_

По вопросам рекламации обращаться

Производитель ООО «АЛЛ ИМПЕКС РУС»

т./ф. (495) 921-30-12, E-mail: info@all-impex.ru

т./ф. (495) 646-20-92

**Адрес предприятия-изготовителя:**

107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 24, стр. 3, ком. 219.2

**ООО «АЛЛ ИМПЕКС РУС»**

**Датчик избыточного давления RDZ-S**

**RDZ-S-10.0-G-0/1-BAR-050-M20-RMD**

**ПАСПОРТ**

РВМН-26.51.52-406233-001-22 ПС

|  |  |
| --- | --- |
| Диапазон давления | 0…1 бар |
| Тип давления | избыточное |
| Основная погрешность (+25 С) | +- 0,5 % полной шкалы |
| Рабочая температура | +- 60 … + 120 оС |
| Выходной сигнал | 4…20 мА |
| Рабочее напряжение | 10…30 В |
| Сопротивление нагрузки | (Vs B – 12,5 ) / 20 мА |
| Подключение | штуцер М20х1,5 |
| Электрическое соединение | разъем 2РМДТ18Б4Ш5В1В,  1+, 2-, 3 V вых. |
| Ответная часть | розетка 2РМДТ18КПН4Г5В1В |
| Момент монтажа ответной части | 5-8 Нм |
| Конструктивное исполнение | IP54 |
| Средний срок службы | 16 лет |
| Средний технический ресурс | 120 000 часов |
| Гарантийный срок эксплуатации | 2,5 года |
| Гарантийный срок хранения | 18 месяцев |

Заводской номер: SN NUMBERDOWN

Дата изготовления: DATE г.

Признан годным к эксплуатации

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_

По вопросам рекламации обращаться

Производитель ООО «АЛЛ ИМПЕКС РУС»

т./ф. (495) 921-30-12, E-mail: info@all-impex.ru

т./ф. (495) 646-20-92

Сведения о поверке

Первичная поверка произведена. Датчик признан годным к эксплуатации.

Движение в эксплуатации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата постановки на изделие | Дата снятия с изделия | Причина снятия | Подпись лица, производившего работу |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Внимание! В случае утраты, паспорт восстановлению не подлежит. Дубликат не выдается.**



Сведения о поверке

Первичная поверка произведена. Датчик признан годным к эксплуатации.

Движение в эксплуатации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата постановки на изделие | Дата снятия с изделия | Причина снятия | Подпись лица, производившего работу |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Внимание! В случае утраты, паспорт восстановлению не подлежит. Дубликат не выдается.**

